MEMORIA SOLICITUD DE AYUDAS AYUDAS DESTINADAS A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS. PRTR-FINANCIADO POR NEXTG-EU (C2.I1). PROCEDIMIENTO Nº3783. BORM Nº137 DE 16 DE JUNIO DE 2022.

- Denominación del proyecto de inversión:

- Solicitante:

  - NIF Solicitante:

- Representante:

  - NIF Representante:

- Fecha:

- Ayuda solicitada:

- Nº Referencia interno: (Indicar nº de referencia interno para localización en la documentación del representante)

INDICE DE CONTENIDOS

1.	NORMATIVA DE APLICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	3

2.	DATOS DEL SOLICITANTE	3

3.	DATOS DE LA SOLICITUD	3

a)	Localización donde se realiza el proyecto	3

b)	Inversión total	3

c)	Inversión subvencionable	4

4.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PREVISTA	4

a)	Descripción de las actuaciones	4

b)	Presupuesto desglosado de la inversión	4

c)	Planos	4

5.	INVERSIÓN SUBVENCIONABLE Y CUANTÍA DE LA AYUDA SOLICITADA	5

6.	CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	5

a)	Fecha y número de Registro	5

b)	Zona climática y demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración antes y después de la actuación (kWh/m2*año)	6

c)	Porcentaje de ahorro en demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración.	6

d)	Consumo de energía primaria no renovable antes y después de la actuación (kWh/m2*año)	6

e)	Porcentaje de ahorro en consumo de energía primaria no renovable	6

f)	Emisiones de CO2 antes y después de la actuación (kgCO2/m2*año)	6

g)	Porcentaje de ahorro en emisiones de CO2.	6

h)	Calificación energética del edificio antes y después de la actuación (letra) en consumo de energía y emisiones.	7

7.    CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE CON LA MEMORIA……………………………………………………………………..…..7

- NORMATIVA DE APLICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO

La presente memoria se rige por la siguiente normativa de aplicación:

- Bases reguladoras: Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº239, de 06/10/2021).

- Orden de convocatoria: Orden de 7 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BORM nº137, de 16/06/2022).

A partir de la misma se acredita el cumplimiento de la normativa mencionada, así como lo establecido en el artículo 21.1.d) de la convocatoria correspondiente.

- DATOS DEL SOLICITANTE

En este apartado se indicará una breve descripción de la actuación a realizar así como los datos del solicitante de estas ayudas:

- Nombre del solicitante:

- NIF.:

- Dirección:

- Persona de contacto:

- Nombre:

- Tfno:

- Email:

- DATOS DE LA SOLICITUD

### Localización donde se realiza el proyecto

En este apartado se indicará la ubicación de la actuación prevista indicando tanto la dirección en la que se encontraría la actuación como la referencia catastral de la misma.

Nota: la referencia catastral debe referirse a la vivienda específica sobre la que se actúe, y está compuesta por 20 caracteres alfanuméricos.

### Inversión total

En este apartado se menciona un resumen del coste total de la inversión a realizar, el cuál se muestra de forma más detallada en el apartado 4.b de esta memoria.

### Inversión subvencionable

En este apartado se menciona un resumen del cálculo del gasto subvencionable y ayuda solicitada para la ejecución de la actuación prevista.

Dicho cálculo se incluirá de forma detallada en el apartado 5 de esta memoria, en el cuál se especificará la cuantía correspondiente al IVA así como la existencia de tasas a abonar para la ejecución de la instalación.

# DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PREVISTA

### Descripción de las actuaciones

A continuación se realizará una descripción pormenorizada de la actuación objeto de la solicitud de estas ayudas incluyendo la siguiente información: (Tipo de instalación, lugar de la vivienda en el que se ubicaría la instalación fotovoltaica, número, marca y modelo de los módulos fotovoltaicos a instalar, potencia pico de la instalación, número, potencia y marca del inversor a instalar, tipo de estructura en la que se anclarían los módulos fotovoltaicos, indicación de si la instalación propuesta incluye baterías de acumulación de energía, Código Universal de Punto de Suministro (CUPS) en el que se conectaría la instalación fotovoltaica así como un cuadro resumen con las principales características de la instalación propuesta).

### Presupuesto desglosado de la inversión

En este apartado se incluirá el coste previsto que supondría la ejecución de la instalación fotovoltaica detallando dicho coste en los diferentes elementos que compondrán la instalación y mostrando finalmente un resumen de estos costes agrupados en sus diferentes capítulos.

De este modo, se indicará tanto el Presupuesto de Ejecución Material como el Presupuesto de Ejecución por Contrata, observándose la cuantía de IVA que lleva asociado el coste de la instalación fotovoltaica. Ambos presupuestos (PEM y PEC) se indicarán, para su lectura inequívoca, tanto en número como en letra.

Se mencionará en este apartado que dicho coste para el solicitante no lleva incluida ninguna tasa (ni aquellas relativas a la licencia urbanística tramitada en el Ayuntamiento correspondiente, como aquellas relativas al registro en la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la CARM).

### Planos

Se incluirán como mínimo 3 planos “1. Localización y emplazamiento”, 2. Plano de planta de la actuación ejecutada” y “3. Esquema unifilar de la instalación fotovoltaica”. Los planos deben ir acotados y con su correspondiente leyenda.

# INVERSIÓN SUBVENCIONABLE Y CUANTÍA DE LA AYUDA SOLICITADA

Se indicará el procedimiento de cálculo del coste elegible de la actuación objeto de estas ayudas siguiendo los criterios establecidos por la normativa reguladora de las mismas, indicando, por un lado, el importe que se debe a la ejecución de la instalación fotovoltaica, y por otra, el coste relativo a la tramitación de las ayudas y realización de los certificados energéticos requeridos por las mismas.

Para el cálculo del coste elegible, se mostrará tanto el coste completo de la actuación para el solicitante (indicando la parte correspondiente de tasas administrativas), así como el ratio económico energético de 1,7 €/W y la potencia de la instalación fotovoltaica (siendo ésta la menor entre la potencia pico de los módulos fotovoltaicos y la potencia nominal de inversor instalado).

En base al porcentaje de ayuda que se aplica al coste subvencionable (40%), se indicará también la cuantía de la ayuda solicitada, (indicando que se encuentra dentro de los límites inferior y superior de coste elegible establecidos en estas ayudas).

# CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

En este apartado se muestra la fecha y número de registro en la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la CARM (procedimiento nº411), del certificado de eficiencia energética de la vivienda en el estado anterior a la actuación prevista.

Se mostrará también un resumen de los datos mostrados en ambos certificados de eficiencia energética de la vivienda (tanto del certificado energético en el estado inicial de la vivienda como del certificado energético previsto que considera ejecutada la actuación objeto de estas ayudas), justificando así la mejora de la eficiencia energética que tendría lugar llevando a cabo la actuación prevista.

Se indicará concretamente el ahorro que tendría lugar en 3 aspectos:

- En cuanto a la demanda de energía conjunta en calefacción y refrigeración antes y después de la actuación

- En cuanto a consumo de energía primaria no renovable antes y después de la actuación

- En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero antes y después de la actuación.

Dichos resultados se justificarán con los certificados de eficiencia energética inicial y previsto aportados en este procedimiento.

En la elaboración de los certificados de eficiencia energética es preciso comprobar que la envolvente del edificio está bien definida y tiene coherencia. De apreciarse que faltan elementos (omisión de cubiertas u otros cerramientos horizontales, discordancia entre la superficie en planta de la vivienda (huella) y superficies de cubiertas, etc… constituirá motivo de reparo a subsanar. Igualmente es preciso contemplar el total de elementos que condicionan el consumo de energía de la vivienda/edificio: Instalaciones de climatización, de producción de agua caliente sanitaria, etc… El objetivo de la ayuda es facilitar la eficiencia energética real de las viviendas, sustentado en unos porcentajes de ahorro determinados. Certificados que sean formalmente correctos, pero los que presenten defectos de contenido no pueden servir para resolver favorablemente el expediente de ayuda.

### Fecha y número de Registro

Se indica a continuación la fecha y número de registro en DGEAIM de la CARM del certificado de eficiencia energética de la vivienda en el estado anterior a la actuación prevista.

(Por ejemplo, La fecha de registro del certificado energético en el estado anterior a la realización de la actuación, presentado en la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es el xxxx de xxxx de 2023).

### Zona climática y demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración antes y después de la actuación (kWh/m2*año)

Se indicará la ZONA CLIMÁTICA CONCRETA Y EXACTA según la altitud geográfica de la edificación que se certifica, que puede ser diferente en el ámbito geográfico de un mismo municipio. Conforme a la tabla recogida en el ANEJO B – ZONAS CLIMATICAS del Documento Básico HE Ahorro de energía del código Técnico de la Edificación. No se puede admitir por defecto la zona climática que ofrezca el programa de certificación utilizado en función del código postal, ya que los resultados de la certificación dependerán en gran medida de las condiciones del exterior, como resultado de la zona climática. (Por ejemplo, el casco urbano de Molina de Segura no tiene la misma zona climática que Altorreal, que pertenece al mismo municipio) Existen recursos gratuitos para establecer la altitud geográfica, como Google Earth.

Se indicará la demanda de energía tanto de calefacción como de refrigeración, así como el valor conjunto, en el estado inicial y posterior de la vivienda. Estos datos serán datos extraídos de los certificados de eficiencia energética inicial y previsto, estando adecuadamente registrado el inicial.

### Porcentaje de ahorro en demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración.

Se calculará el ahorro que tendría lugar en la demanda de energía conjunta de la vivienda antes y el previsto después de la actuación, a partir de los datos indicados en el apartado anterior.

### Consumo de energía primaria no renovable antes y después de la actuación (kWh/m2*año)

Se indicará el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda antes y previsto después de la actuación prevista. Este consumo se desglosará tanto en aquél relativo a la calefacción, como al ACS, como a la refrigeración de la vivienda, y serán datos extraídos de los certificados de eficiencia energética inicial y previsto, estando adecuadamente registrado el inicial.

### Porcentaje de ahorro en consumo de energía primaria no renovable

Se calculará el ahorro que tendría lugar en el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda antes y previsto después de la actuación, a partir de los datos mostrados en el apartado anterior.

### Emisiones de CO2 antes y después de la actuación (kgCO2/m2*año)

Se indicarán las emisiones de CO2 de la vivienda antes y previsto después de la actuación prevista. Estas emisiones serán desglosadas tanto en aquellas relativas a la calefacción, como al ACS, como a la refrigeración de la vivienda, y serán datos extraídos de los certificados de eficiencia energética inicial y posterior “hipotético”, estando adecuadamente registrado el inicial.

### Porcentaje de ahorro en emisiones de CO2.

Se calculará el ahorro que tendría lugar en las emisiones de CO2 a la atmósfera de la vivienda antes y previsto después de la actuación. Dicho cálculo se llevará a cabo a partir de los datos mostrados en el apartado anterior.

### Calificación energética del edificio antes y previsto después de la actuación (letra) en consumo de energía y emisiones.

En este apartado se mostrará una imagen de la etiqueta de calificación energética antes y previsto después de la actuación, extraída de los certificados de eficiencia energética inicial e hipotético posterior, aportados en este procedimiento.

Aclaración en relación al apartado 6: Si la actuación estuviese realizada en el momento de presentación de la solicitud y estuviese realizado el CEE final, éste podrá sustituir al CEE previsto y se podrá aportar en sustitución de éste, debidamente registrado en la DGEAIM)

7.	CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE CON LA MEMORIA.

De acuerdo con el RD853/2021 y la Orden de 7 de junio de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas, en el marco del PRTR-financiado por la UE-NextGenerationEU (BORM nº137, de 16 de junio de 2022), se verifica la conformidad a la presente memoria del solicitante beneficiario de la ayuda mediante su firma, junto a la firma del Técnico que suscribe.

Aclaración general: Aunque en la fase de concesión no sea obligatorio la aportación del título habilitante junto a la solicitud, hay que tener en cuenta que sí es obligatorio aportarlo en la fase de pago, y la fecha de este título habilitante deberá ser anterior al inicio de la actuación.

Nota: Este documento debe ser firmado con firma electrónica. Si el beneficiario (persona física) firma a mano por no disponer de certificado electrónico, debe firmar primero, escanear el documento y posteriormente firmar el técnico con firma electrónica (no son válidas las imágenes insertadas escaneadas).

En Murcia, a ___ de __________ de 2023.

Fdo. ________________ (El técnico competente)                                         Fdo. ______________________________

TECNICO (indicar titulación)                                                                                        El beneficiario

Nºcolegiado XXXXX